## 4Щ3 АВ
[11 empty] | № п/п | Обозна-чение | Тип АВ | Iном, А | Полюс | Уставки | [7 empty] | Измеренные значения | [7 empty] | Заключение о соотв./несоотв.
№ п/п | Позиционное обозначение фидера | Тип автомата/коммутационного блока | Номинальный ток, А | Монтажный символ | Тип автомата | Ir | Tr | Isd | Tsd | Ii | [5 empty] | Защита от перегрузки (Ir) |  | Селективная отсечка |  | Мгновенная отсечка |  | Защита при однофазном коротком замыкании на землю (Ig) |  | Защита от перегрузки (6Ir) |  | Селективная отсечка |  | Мгновенная отсечка |  | Защита при однофазном коротком замыкании на землю (Ig)
[16 empty] | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время, с
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 103 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 108 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 109 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 111 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 112 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 113 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 114 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 116 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 117 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 118 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 119 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 121 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 122 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 123 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 126 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 127 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 128 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 129 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 131 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 133 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 134 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 135 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 136 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 137 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 138 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 139 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 140 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 141 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 143 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - | - | - | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 196 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 196 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 196 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 146 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 147 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 148 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 149 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 151 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 152 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 153 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 154 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 155 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[11 empty] | 156 | 0 | 0 | 0 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | Соотв.
[15 empty] | L2 | [8 empty] | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
[15 empty] | L3 | [8 empty] | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | -
0
0
0
0
0
0
0